#### ỦY BAN  NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2832/QĐ-UBND                               Bình Phước, ngày 21 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Khu trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư An Thái,

xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

# CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư An Thái, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1011/TTr-SXD ngày 14/ 12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư An Thái, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước do Công ty TNHH MTV Phúc Kiến An lập, với các nội dung như sau:

1. Phạm vi ranh giới, quy mô diện tích

a) Phạm vi ranh giới khu vực thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng:

- Phía Đông giáp: Đường Quốc lộ 13.

- Phía Tây giáp: Đường quy hoạch số 9 (thuộc khu công nghiệp Chơn Thành).

- Phía Nam giáp: Đường quy hoạch số 6 (thuộc khu công nghiệp Chơn Thành).

- Phía Bắc giáp: Đất dân cư hiện hữu.

b) Quy mô diện tích: 170.349m2.

c) Quy mô dân số: Khoảng 3.000 người.

2. Tính chất

Là khu dân cư được đầu tư với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội một cách đồng bộ nhằm phục vụ nhu cầu nhà ở cho người dân trong khu vực và lân cận; phục vụ các nhu cầu về giáo dục, dịch vụ cho người dân trong khu quy hoạch, đáp ứng yêu cầu cơ bản của một khu ở được quy hoạch xây dựng mới.

3. Đánh giá hiện trạng đất xây dựng

- Khu vực quy hoạch là vùng đất tương đối bằng phẳng.

- Vị trí thuộc xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, khu vực quy hoạch có cở sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh. Tuy nhiên, về giao thông đối ngoại khu vực lập quy hoạch có tuyến đường quy hoạch số 6 (thuộc khu công nghiệp Chơn Thành) thông ra đường Quốc lộ 13, nên rất thuận lợi về kết nối tuyến đường giao thông chính của tỉnh và thuận lợi trong phát triển đô thị.

4. Tổ chức không gian quy hoạch và kiến trúc cảnh quan

a) Đất xây dựng khu ở: Với quy mô diện tích, mật độ xây dựng và tầng cao được quy định như sau:

Bảng tổng hợp diện tích đất khu ở:

| STT | LOẠI ĐẤT | KÝ HIỆU LÔ ĐẤT | THÔNG SỐ KINH TẾ KỸ THUẬT |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DIỆN TÍCH | SỐ LÔ | T. CAO | MẬT ĐỘ XD | HỆ SỐ SDD | GHI CHÚ |
|  |  |  | (m2) | (lô) | (tầng) | (%) |  |  |
| A | Đất xây dựng khu ở |  | 97.840 | 658 |  |  |  |  |
| 1 |  | A | 4.857 | 18 | 2 | 75 | 1.3 | Nhà biệt thự vườn |
| 2 |  | B | 2.900 | 07 | 2 | 75 | 1.3 | Nhà biệt thự vườn |
| 3 |  | C | 8.536 | 29 | 2 | 75 | 1.3 | Nhà biệt thự vườn |
| 4 |  | D | 4.812 | 36 | 2 | 85 | 2.2 | Nhà phố |
| 5 |  | E | 4.576 | 34 | 2 | 85 | 2.2 | Nhà phố |
| 6 |  | F | 7.940 | 58 | 2 | 85 | 2.2 | Nhà phố |
| 7 |  | G | 4.582 | 34 | 2 | 85 | 2.2 | Nhà phố |
| 8 |  | H | 7.940 | 58 | 2 | 85 | 2.2 | Nhà phố |
| 9 |  | K | 4.990 | 34 | 2 | 85 | 2.2 | Nhà phố |
| 10 |  | L | 4.593 | 34 | 2 | 85 | 2.2 | Nhà phố |
| 11 |  | M | 7.940 | 58 | 2 | 85 | 2.2 | Nhà phố |
| 12 |  | N | 4.224 | 32 | 2 | 85 | 2.2 | Nhà phố |
| 13 |  | P | 7.248 | 56 | 2 | 85 | 2.2 | Nhà phố |
| 14 |  | Q | 7.940 | 58 | 2 | 85 | 2.2 | Nhà phố |
| 15 |  | Y | 2.007 | 56 | 2 | 85 | 2.2 | Nhà phố |
| 16 |  | Z | 7.257 | 56 | 2 | 85 | 2.2 | Nhà phố |
| B | Chung cư | CC | 5.498 |  | 5 | 60 | 1.2 | Chung cư |

Chỉ giới xây dựng: Đối với công trình nhà phố, nhà biệt thự chỉ giới xây dựng là 3m, đối với nhà chung cư chỉ giới xây dựng là 15m.

b) Đất công trình công cộng bao gồm:

- Công trình trường học (Cụm có ký hiệu TH): Bố trí trường học mẫu giáo tiếp giáp tuyến đường ký hiệu N4, N5 và đường Đ1, với quy mô diện tích 4.316 m2, tầng cao: 02 tầng, mật độ xây dựng 40%, chỉ giới xây dựng là 15 m.

- Đất thương mại dịch vụ: (Cụm có ký hiệu TM): Bố trí tiếp giáp tuyến đường ký hiệu Đ2, Đ3 và đường số 6, với quy mô diện tích 2.226 m2.

c) Đất cây xanh: Bố trí công viên nằm ở vị trí tiếp giáp với các tuyến đường quy hoạch số N4, N5 và tuyến đường Đ2, quy mô diện tích 4.316m2. Ngoài ra còn diện tích cây xanh hoa viên trong từng lô đất ở, cây xanh trên các trục đường và các hạng mục công trình nhằm tạo mỹ quan chung cho khu quy hoạch, các diện tích cây xanh cách ly.

d) Đất giao thông: Bố trí các trục đường bám sát địa hình tự nhiên, các trục đường thiết kế có hướng song song và vuông góc với nhau, hai tuyến đường trục chính ( Đường Đ1 và đường Đ2) là tuyến đường chính của khu quy hoạch và được kết nối với các tuyến đường quy hoạch số 6 (thuộc Khu công nghiệp Chơn Thành, quy mô diện tích giao thông 55.517m2.

5. Quy hoạch sử dụng đất

Quy mô diện tích đất quy hoạch xây dựng các khu chức năng trong khu quy hoạch gồm:

Tổng cộng diện tích khu quy hoạch: 170.349 m2.

Trong đó:

+ Đất xây dựng nhà ở		     : 97.840 m2, chiếm 57,4%,

+ Đất cây xanh - vườn hoa	     : 10.450 m2, chiếm 6,13%.

+ Đất giao thông		               : 55.517 m2, chiếm 32,67%.

+ Đất công trình công cộng 	     : 6.542 m2, chiếm 3,8%.

6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

6.1. Giao thông

- Đường N5: Lộ giới 19m. Trong đó: Lòng đường 13m, vỉa hè 3mx2. Ký hiệu mặt cắt 1-1.

- Đường Đ1 và đường Đ2: Lộ giới 17m. Trong đó: Lòng đường 11m, vỉa hè 3mx2. Ký hiệu mặt cắt 2-2.

- Đường số N1, N2, N3, N4, N6, N7, N8, Đ3: Lộ giới 13m. Trong đó: Lòng đường 7m, vỉa hè 3mx2. Ký hiệu mặt cắt 3-3.

6.2. Quy hoạch san nền và thoát nước mưa

a) San nền: Do địa hình khu đất tương đối bằng phẳng nên thực hiện san lấp trên nguyên tắc cân bằng đào đắp toàn khu.

b) Thoát nước mưa: Thiết kế hệ thống cống tròn bê tông cốt thép có đường kính từ 800 - 1200mm, bố trí dọc theo các tuyến đường trong khu quy hoạch để thu nước mặt đường và công trình, sau đó chảy vào cống hộp chính bê tông cốt thép thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu quy hoạch và thoát ra hệ thống chung của Khu công nghiệp Chơn Thành.

6.3. Quy hoạch cấp nước

a) Nhu cầu cấp nước

| STT | Mục đích dùng nước | Tiêu chuẩn | Quy mô (người) | Lưu Lựơng (m3/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cấp nước sinh hoạt (Qsh) | 120 lít/ng | 3000 | 360 |
| 2 | Cấp nước tưới cây rửa đường | 10 lít/ng | 3000 | 30 |
| 3 | Nhu cầu dùng nước có ích |  |  | 390 |
| 4 | Tổn thất và dự phòng 20% |  |  | 78 |
| 5 | Tổng cộng (Q) |  |  | 468 |

- Nhu cầu cấp nước cho toàn khu quy hoạch: 468 x 1,2 = 561,6 m3/ngày.

b) Nguồn nước

- Giai đoạn đầu: Sử dụng nguồn nước ngầm từ giếng khoan đặt tại các khu cây xanh theo các tuyến nước thô cấp cho các khu chức năng.

- Giai đoạn sau: Sử dụng nguồn nước của tỉnh.

c) Mạng lưới cấp nước

- Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước có đường kính từ 400 - 600mm và được nối thành mạch vòng khép kín phục vụ cấp nước cho toàn khu quy hoạch.

- Bố trí các trụ cứu hỏa dọc theo các tuyến đường và tại các điểm giao lộ ngã ba, ngã tư ở các tuyến đường, với khoảng cách khoảng 150m/01trụ.

6.4. Quy hoạch thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường

a) Thoát nước bẩn

- Tổng lượng nước thải: 80 % tổng nhu cầu nước cấp.

- Nước thải từ các khu dân cư và các công trình được xử lý cục bộ bằng hầm tự hoại và giếng thấm.

b) Vệ sinh môi trường

- Với quy mô dân số khoảng 3.000 người. Lưu lượng rác thải hàng ngày trung bình khoảng 0,8kg/người, tương đương lượng rác khoảng 2,4 tấn/ngày.

- Tổ chức thu gom rác vào các thùng chứa theo từng khu vực chức năng khác nhau và tập kết rác, sau đó đưa đến bãi rác chung.

6.5. Quy hoạch cấp điện

a) Phụ tải

- Tổng công suất điện yêu cầu có tính đến 10% tổn hao và 5% dự phòng: 6.150,06 Kw/năm.

- Tổng điện năng yêu cầu có tính đến 10% tổn hao và 5% dự phòng: 18,54 triệu KWh/năm.

b) Nguồn và lưới điện

- Nguồn điện sử dụng nguồn điện 22KV hiện hữu trên tuyến đường Quốc lộ 13 vào khu quy hoạch.

- Xây dựng các tuyến trung thế 22KV cấp điện cho các phụ tải. Các nhánh rẽ dẫn vào các trạm biến thế 22/0,4KV vào khu dân cư.

- Điện chiếu sáng: Sử dụng cáp đồng bọc cách điện luồn trong ống PVC đi ngầm dưới đất, khoảng cách trụ là 30m.

7. Hệ thống thông tin liên lạc

Hệ thống thông tin liên lạc trong khu quy hoạch được nối với hệ thống thông tin liên lạc của huyện Chơn Thành. Tủ phân phối cáp được đặt ở vị trí nối từ Quốc lộ 13 vào khu quy hoạch.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Công ty Cổ phần An Thái là Chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện:

1. Công bố đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư An Thái, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, đồng thời tiến hành cắm mốc ngoài thực địa các khu chức năng của khu quy hoạch, để các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

2. Lập và triển khai dự án đầu tư kinh doanh phát triển hạ tầng Khu trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư An Thái, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước theo đúng các quy định hiện hành.

3. Lập các quy định về quản lý quy hoạch chi tiết Khu trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư An Thái, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã được phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành, tổng hợp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nhằm làm cơ sở cho việc quản lý và xây dựng công trình theo quy hoạch.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành, Công ty Cổ phần An Thái; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

##### CHỦ TỊCH

##### Trương Tấn Thiệu