ỦY BAN NHÂN DÂN										CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC											Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------													-------------------

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN HẠ THẾ

(Kèm theo Quyết định số 262/1999/QĐ-UB, ngày 20 tháng 12 năm 1999 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bình Phước.

Đơn vị: triệu đồng

| STT | Tên công trình | Thuộc trạm | Chiều dài Đ. tuyến (m) | Loại dây dẫn | Trụ | Năm | Giá trị | Nguồn vốn | Chủ đầu tư | Đơn giá hiện hành Triệu đ/1km | Thành Triệu đồng | Giá trị còn lại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Loại | SL | XD | SD | T. dự toán | Quyết toán | Ngân sách | Huy động |  |  |  | % | Thành tiền |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
|  | HUYỆN BÌNH LONG |  | 13.855 |  |  | 294 |  |  | 1.335 | 889 |  |  | UBND Huyện |  | 1.067 |  | 420 |  |
| 1 | Công trình: đường dây hạ thế dài 13,7 km, cho 18 trạm biến thế (Bình Long – Chơn Thành |  | 12.955 |  |  | 268 | 93 | 1.993 | 1.335 | 889 | 85,1 | 804,3 |  |  | 988 |  | 394 | Có quyết định của UBND Tỉnh phê duyệt KT-TDT, hồ sơ chưa tìm thấy |
|  | a) Hạng mục: Lưới hạ thế trạm chợ Chiều | 3x75 Kva VT trụ số 4 | 1.675 |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  | 35 | Điện lực đã cải tạo |
|  | - Trục chính |  | 450 | 2CV 48 | BTLT 8,4 m | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 67 | 30 | 34 | 10,251 |  |
|  | NR 1 pha |  | 595 | 2CV 48 | BTV 7,5m | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 38 | 34 | 12,9472 |  |
|  |  |  | 630 | 2AV 70 | " | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 53 | 33 | 34 | 11,3526 |  |
|  | b) Hạng mục: Lưới hạ thế trạm Nguyễn Huệ | 111x250 Kva VT trụ 372 | 1.245 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  | 43 | Điện lực đã cải tạo |
|  | - Lưới hỗn hợp |  | 1.065 | 4CV 48 | BTV 7,5m | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 109 | 116 | 34 | 39,4689 |  |
|  | NR đường Hùng Vương |  | 180 | 2CV 48 | " | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 12 | 34 | 3,9168 |  |
|  | c) Hạng mục: Lưới hạ thế trạm Chợ Bình Long | 1x25 Kva VT trụ 5 | 1.839 |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 |  | 60 | Điện lưc đã cải tạo |
|  | - Trục chính |  | 350 | 4CV 48 | BTLT 8,4m | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 46 | 34 | 15,47 |  |
|  |  |  | 260 |  | BTV 7,5 m | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 125 | 33 | 34 | 11,05 |  |
|  | - NR đường Đinh Tiên Hoàng |  | 219 | 2CV48 | BTLT 8,4m | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 18 | 34 | 6,18018 |  |
|  | - NR đường Lý Tự Trọng |  | 345 | 2CV48 | BTLT 8,4m | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 29 | 34 | 9,7359 |  |
|  | - NR đường Trần Phú |  | 270 | 2CV48 | BTLT 8,4m | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 22 | 34 | 7,6194 |  |
|  |  |  | 135 | 2CV48 | BTV 7,5m | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 9 | 34 | 2,9376 |  |
|  | - NR Ngô Quyền |  | 260 | 2CV48 | BTLT 8,4m | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 22 | 34 | 7,3372 |  |
|  | d) Hạng mục: Lưới hạ thế trạm Trạm Kiểm Lâm | 1x25 Kva VT trụ 348 | 530 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  | 19 |  |
|  | - Trục chính |  | 355 | 2CV48 | BTLT 8,4m | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 29 | 50 | 15 |  |
|  | - NR Công an Huyện |  | 175 | 2CV22 | BTV 7,5m | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 44 | 8 | 50 | 4 |  |
|  | e) Hạng mục: Lưới hạ thế trạm Tài chính | 3x50 Kva VT trụ 1C | 1.105 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  | 47 |  |
|  | - Trục chính 3P |  | 630 | 4CV48 | BTLT 8,4m | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 113 | 71 | 50 | 36 |  |
|  | - Trục chính 1P |  | 150 | 2CV48 | BTLT 8,4m | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 38 | 6 | 50 | 3 |  |
|  | - NR |  | 325 |  | BTV 7,5m | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 51 | 17 | 50 | 8 |  |
|  | f) Hạng mục: Lưới hạ thế trạm Trừ Văn | 3x50 Kva VT trụ 6B | 2.884 |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 |  | 115 |  |
|  | - Trục chính |  | 520 | 3ACV 70 + CV48 | BTLT 8,4m | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 44 | 50 | 22 |  |
|  | - NR đường Ngô Quyền |  | 272 | 2CV 48 | BTLT 8,4 m | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 23 | 50 | 11 |  |
|  |  |  | 242 | 2CV 48 | BTV 7,5m | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 | 50 | 8 |  |
|  | - NR đường Trần Phú |  | 259 | 2CV 48 | BTLT 8,4m | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 21 | 50 | 11 |  |
|  |  |  | 111 | 2CV 48 | BTV 7,5 m | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 7 | 50 | 4 |  |
|  | - NR Hùng Vương |  | 210 | 2CV 48 | BTV 7,5m | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 13 | 50 | 7 |  |
|  | - NR Bùi Thị Xuân |  | 120 | 2CV 48 | BTLT 8,4m | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 10 | 50 | 5 |  |
|  | - NR Võ Thị Sáu |  | 412 | 2CV 48 | BTLT 8,4m | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 34 | 50 | 17 |  |
|  | - NR Đinh Tiên Hoàng |  | 304 | 2CV 48 | BTLT 8,4m | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 25 | 50 | 13 |  |
|  | - NR Thủ Khoa Huân |  | 434 | 2CV 48 | BTLT 8,4m | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 36 | 50 | 18 |  |
|  | h) Hạng mục: Lưới hạ thế Trạm Chơn Thành 1 | 3x50 Kva VT trụ số 2 | 1.061 |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  | 15 | Đi ện l ực đã cải tạo |
|  | - Trục chính |  | 485 | 2ACV 50 | BTLT 8,4m | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 38 | 18 | 34 | 6 |  |
|  | - NR |  | 576 | 2ACV 70 | BTV 7,5m | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 27 | 34 | 9 |  |
|  |  |  |  |  | BTLT 8,4m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 0 |  |
|  | g) Hạng mục: Luới hạ thế trạm Chơn Thành 2 | 3x50 Kva VT trụ số 3 | 600 | 2CV48 | BTLT 8,4m | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 67 | 40 | 34 | 14 | Điện lực đã cải tạo |
|  | m) Hạng mục: Lưới hạ thế trạm Chơn Thành 3 | 3x75 Kva VT trụ số 8 | 666 | 2CV48 | BTLT 8,4m | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 67 | 45 | 34 | 15 | Điện lực đã cải tạo |
|  | n) Lưới hạ thế trạm Chơn Thành 4 | 3x50 Kva VT trụ số 20 | 1.350 | 2CV48 | BTLT 8,4 m | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 67 | 90 | 34 | 31 | Điện lực đã cải tạo |
| 2 | Lưới hạ thế trạm Nguyễn Huệ (bổ sung) | IIIx250 Kva VT trụ số 372 | 900 |  |  | 26 | 93 | 93 |  |  | NS huyện |  | UBND huyện |  | 79 |  | 27 | Điện lực đã cải tạo |
|  | - Lưới độc lập |  | 900 | 3ACV 70 + AV50 | BTLT 8,4m | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 88 | 79 | 34 | 26,928 | Chưa có hồ sơ |
|  | II. HUYỆN BÙ ĐĂNG |  | 4.120 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 |  | 150 |  |
| 1 | - Lưới hạ thế trạm UBND Huyện | VT trụ 101 | 1.090 |  |  | 18 | 94 | 1994 |  |  | NS Tỉnh |  | UBND huyện |  | 107 |  | 52 | Hồ sơ không tìm thấy |
|  | - Trục chính |  | 750 | 3ACV 48+ CV22 | BTLT 8,4m | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 98 | 74 | 50 | 37 |  |
|  | - NR nội ô TT Đức Phong |  | 340 | 3ACV 48+ CV22 | BTLT 8,4m | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 98 | 33 | 45 | 15 | Điện lực đã cải tạo |
| 2 | - NR đuờng Tân Hưng (bổ sung) thuộc trạm UBND huyện |  | 280 | 2CV 22 | Gỗ | 8 |  |  |  |  |  | Nhân dân | Tự đầu tư | 28 | 8 | 45 | 4 | Điện lực đã cải tạo |
| 3 | Lưới hạ thế trạm Hà Rốt | Hà Rốt trụ 11 | 1.015 |  |  | 16 |  |  |  |  | NS Tỉnh |  | UBND huyện |  | 74 |  | 37 |  |
|  | - Trục chính |  | 375 | 2CV 48 | 0 | 0 | 94 | 94 |  |  |  |  |  | 55 | 21 | 50 | 10 |  |
|  | - NR Bù Hòa (độc lập) |  | 480 | 2CV48 | BTLT 8,4m | 12 | " | " |  |  |  |  |  | 83 | 40 | 50 | 20 |  |
|  | - NR Cầu Bù Môn (độc lập) |  | 160 | 2CV48 | BTLT 8,4m | 4 | 94 | 94 |  |  |  |  |  | 83 | 83 | 13 | 50 |  |
| 4 | NR Ông Bố thuộc trạm Hà Rốt (bổ sung) |  | 490 | 2CV22 | Gỗ | 14 | 96 | 96 |  |  | NS + huy động | Phòng KTKT | 28 | 14 | 70 | 10 |  |
| 5 | NR Đức Lợi (độc lập) trạm Hà Rốt (bổ sung) |  | 520 | 2CV50 | BTLT 8,4m | 13 | 98 | 98 |  |  | NS Tỉnh |  | UBND huyện | 55 | 29 | 90 | 26 |  |
| 6 | Lưới hạ thế trạm Hòa Đồng | Hòa Đồng trụ 11 | 725 |  |  | 5 | 94 | 94 |  |  | NS Tỉnh |  | UBND huyện |  | 45 |  | 23 |  |
|  | - Trục chính |  | 525 | 2CV 48 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 55 | 29 | 50 | 14 |  |
|  | - NR Độc Lập |  | 200 | 2CV 48 | BTLT 8,4m | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 17 | 50 | 8 |  |
|  | III. HUYỆN LỘC NINH |  | 6.112 |  |  | 71 |  |  | 367 |  |  |  |  |  | 431 |  | 209 |  |
|  | Công trình: Đường dây các trạm hạ thế đường dây Bình Long, Lộc Ninh |  | 6.112 |  |  | 71 |  |  | 367 |  | NS Tỉnh |  | UBND huyện |  | 431 |  | 209 | (Có quyết định 209/QĐ-UB ngày 25/10/93, Hồ sơ TK-TDT chưa tìm thấy |
|  | a) Hạng mục: Lưới hạ thế trạm UBND | 3x25Kva VT trụ số 370 | 1.449 |  |  | 31 | 93 | 1994 |  |  |  |  |  |  | 140 |  | 63 | Điện lực đã cải tạo |
|  | - Trục chính |  | 674 | 4CV 48 | BTLT 8,4m | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 113 | 76 | 45 | 34 | " |
|  | - Các NR 1 pha |  | 775 | 2CV 48 | BTLT 8,4m | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 64 | 45 | 29 | " |
|  | b) Hạng mục: Lưới hạ thế trạm biên phòng | 1x25 Kva VT trụ 703 | 873 | 2CV 48 |  | 0 | 93 | 1994 |  |  |  |  |  | 55 | 48 | 50 | 24 |  |
|  | c) Hạng mục: Lưới hạ thế trạm Lộc Thắng 1 | 1x25 Kva VT trụ 729 | 435 | 2CV 48 | BTLT 8,4m | 12 | " | " |  |  |  |  |  | 83 | 36 | 50 | 18 |  |
|  | d) Hạng mục: Lưới hạ thế trạm Huyện đội | 1x25 Kva VT trụ 754 | 786 |  |  | 4 | " | " |  |  |  |  |  |  | 46 |  | 23 |  |
|  | - Trục chính |  | 686 | 2CV 48 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 55 | 38 | 50 | 19 |  |
|  | - NR độc lập |  | 100 | 2CV 48 | BTLT 8,4m | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 8 | 50 | 4 |  |
|  | e: Hạng mục: Lưới hạ thế trạm Hoàng Trọng (bến xe) | 1x25 Kva VT trụ 739 | 675 | 2CV 48 |  | 0 | 93 | 1994 |  |  |  |  |  | 55 | 37 | 50 | 19 |  |
|  | f) Lưới hạ thế trạm Lộc Thắng 3 | 1x25 Kva VT trụ 738 | 723 | 2CV 48 | BTLT 8,4m | 12 | 93 | 1994 |  |  |  |  |  | 67 | 48 | 50 | 24 |  |
|  | g) Hạng mục: Lưới hạ thế trạm Lộc Thắng 2 | 1x25 Kva VT trụ 735 | 387 | 2CV 48 | BTLT 8,4m | 12 | 93 | 1994 |  |  |  |  |  | 83 | 32 | 50 | 16 |  |
|  | k) Hạng mục: Lưới hạ thế trạm Đại Lộc | 1x25 Kva VT trụ 719 | 784 | 2CV 48 |  | 0 | 93 | 1994 |  |  |  |  |  | 55 | 43 | 50 | 22 |  |
|  | IV. HUYỆN PHƯỚC LONG |  | 6.020 |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 |  | 119 | Hồ sơ không tìm thấy |
| 1 | Lưới hạ thế trạm UBND huyện | IIIx250 Kva VT trụ số 2 | 3.340 |  |  | 56 | 92 | 93 |  |  | NS Tỉnh |  | UBND huyện |  | 232 |  | 79 | Điện lực đã cải tạo |
|  | - Trục chính hỗn hợp |  | 325 | 3ACV 70 + ACV 50 | BTLT 8,4m | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 73 | 24 | 34 | 8 | " |
|  | - NR song song đường Đinh Tiên Hoàng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |
|  | + Lưới hỗn hợp |  | 600 | 3ACV 50 + AC 35 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 | 28 | 34 | 9 | " |
|  | + Lưới độc lập |  | 600 | 3 CV 22 + C22 | BTLT 8,4m | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 74 | 44 | 34 | 15 | " |
|  | - NR dọc đường Trần Quang Khải (độc lập) |  | 520 | 3ACV 70 + AC 35 | BTLT 8,4m | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 86 | 45 | 34 | 15 | " |
|  |  |  | 80 | 3ACV 70 + AC 35 | BTV 7,5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 86 | 7 | 34 | 2 | " |
|  | - NR đường Nguyễn Huệ (độc lập) |  | 200 | 3CV 48 + AC | BTLT 8,4m | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 76 | 15 | 34 | 5 | " |
|  |  |  | 280 | 3CV 48 + AC | BTV 7,5 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 115 | 32 | 34 | 11 | " |
|  | - Nhà riêng đường Tự do (độc lập) |  | 180 | 2AC 35 | BTV 7,5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 7 | 34 | 2 | " |
|  | - NR đường Lý Thái Tổ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 0 | " |
|  | + Lưới hỗn hợp |  | 255 | 3ACV 50+AC 35 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 46 | 12 | 34 | 4 | " |
|  | + Lưới độc lập |  | 300 | 4AC 35 | BTLT 8,4m5 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 19 | 34 | 7 | " |
| 2 | NR 5 trụ gỗ (độc lập) thuộc trạm UBND huyện |  | 200 | 2AC 35 | gỗ | 5 | 93 | 93 |  |  |  | Vốn dân | Tự kéo | 22 | 4 | 34 | 1 | Điện lực đã cải tạo |
| 3 | Lưới hạ thế trạm Bệnh viện | IIIx100K va trụ số 13 | 950 | 4AC 35 | BTLT 8,4m | 16 | 93 | 1993 |  |  | NS Tỉnh |  | UBND Huyện | 64 | 61 | 34 | 21 | Điện lực đã cải tạo |
|  |  |  |  |  | BTV 7,5m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Trụ sắt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Lưới hạ thế trạm Thác Mơ | 3x25 Kva trụ số 18 | 1.530 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  | 17 | Điện lực đã cải tạo |
|  | - Lưới hỗn hợp |  | 1.330 | 4AC 35 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 45 | 34 | 15 |  |
|  | - Lưới độc lập |  | 200 | 2AC 35 | BTV 6,5m | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 6 | 34 | 2 |  |
|  | TỔNG CỘNG |  | 30.107 |  |  | 521 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.124 |  | 898 |  |

Ghi chú:

- Đối với các lưới hạ thế đã được Điện lực cải tạo thì số liệu lấy theo số liệu trong hồ sơ TDT-TDT sửa chữa của Điện lực Bình Phước Lập.

- Nguồn vốn huy động của nhân dân không xác định rõ và có sự điều chỉnh từ công trình ngày hoặc công trình khác.

- Giá trị còn lại: Đối với các hạ thế đã được Điện lực cải tạo lấy khấu hao theo  năm, các lưới hạ thế Điện lực chưa cải tạo lấy theo phương pháp chuyên gia.

- Cơ cấu nguồn vốn huyện Phước Long, Bình Long chưa xác định một cách rõ ràng. (Một số đại diện UBND Huyện có ý kiến khác nhau).

- Tổng giá trị vốn: lấy theo đơn giá của công trình tương đương (đơn giá của tháng 9/1999).

- Công trình số 1 của huyện Bình Long và công trình số 1 huyện Lộc Ninh chỉ tổng hợp phần Thị trấn chưa kể các hạng mục thuộc các xã, tổng giá trị dự toán và giá trị quyết toán trong Bảng tổng hợp là giá trị của toàn công trình.